## Unipak
AS HALS TRADING |  |  |  |  | AS HALS TRADING - T |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8 / Tuuliku tee 7 |  |  |  |  | Sepa 19 |  | 01-01-2024
12915 Tallinn |  |  |  |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  |  |  |  | Tel. 301 630
e-mail: hals@hals.ee |  |  |  |  | halstartu@hals.ee |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee | [7 empty] | 0%
UNIPAK tooted
Unipak WHITE torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U5100025 | 250 g tuub |  | 24 | 6.11 | 6.11
|  |  | U5100036 | 360 g purk |  | 12 | 6.91 | 6.91
- | Valge kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sertifitseeritud joogiveele
- | Ei sisalda grafiiti - ei määri
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
UNIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0165 | 65 g tuub |  | 24 | 2.98 | 2.98
|  |  | U01250 | 250 g tuub |  | 24 | 5.48 | 5.48
|  |  | U01360 | 360 g purk |  | 12 | 6.25 | 6.25
|  |  | U01T | TSI 65g pasta + 13 g lina |  | 48 | 5.36 | 5.36
- | Hall kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sobib ka jahutussüsteemidele ( glükool / vesi )
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
MULTIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0250 | 50 g tuub |  | 24 | 3.35 | 3.35
|  |  | U02200 | 200 g tuub |  | 24 | 6.69 | 6.69
|  |  | U02300 | 300 g purk |  | 12 | 7.68 | 7.68
|  |  | U02T | TSI 50g pasta + 13 g lina |  | 48 | 6.35 | 6.35
- | Rasvane, veeta kitt, kautatakse maagaasi-, vedelgaasi- joogivee-, küttevee- ning
suruõhu ( 15 bar ) torustike ühenduste tihendamiseks koos linaga
- | Max +140°C / 8 bar, gaasile max +80°C / 4 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
PAKOL torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U03250 | 250 ml purk |  | 12 | 13.45 | 13.45
|  |  | U031 | 1 l purk |  | 6 | 47.17 | 47.17
- | Vedel, kummilakil põhinev kitt, kasutatakse koos linaga õli-, bensiini-, gaasitorude
( gaasile ei ole sertifikaati ) ühenduste tihendamiseks
- | Max +80°C / 30 bar
UNIGUM saniteetkitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U05T | 125 g TSI |  | 1 | 4.03 | 4.03
|  |  | U05250 | 250 g purk |  | 48 | 3.56 | 3.56
|  |  | U05500 | 500 g purk |  | 24 | 5.4 | 5.4
|  |  | U0515 | 1,5 kg purk |  | 6 | 12.61 | 12.61
|  |  | U0545 | 4,5 kg ämber |  | 1 | 37.47 | 37.47
|  |  | U0506 | 12 mm x 18 m 4 kg ämber |  | 48 | 94.83 | 94.83
- | Sünteetiline, hästi vormitav kummikitt
- | Kasutatakse WC-pottide, trappide, valamute paigaldamisel
GLIDEX liugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0650 | 50 g tuub svammotsaga |  | 24 | 5.54 | 5.54
|  |  | U06175 | 175 g tuub svammotsaga |  | 12 | 5.84 | 5.84
|  |  | U0650A | 50 g tuub |  | 24 | 2.88 | 2.88
|  |  | U0650T | TSI 50 g tuub |  | 24 | 3.2 | 3.2
|  |  | U06200 | 200 g tuub |  | 12 | 29.44 | 29.44
|  |  | U06250 | 250 g pudel |  | 12 | 5.54 | 5.54
|  |  | U06400 | 400 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 7.05 | 7.05
|  |  | U06750 | 750 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 10.09 | 10.09
|  |  | U061 | 1 kg purk |  | 6 | 10.69 | 10.69
|  |  | U0625 | 2,5 kg purk |  | 1 | 29.06 | 29.06
|  |  | U06905 | vedel Glidex |  | 1 | 28.77 | 28.77
5 l kanister
|  |  | U0640S | 400 ml spray |  | 12 | 7.46 | 7.46
- | Sobib liugaineks paigaldades plasttorusid, kummiliistusid, tihendeid ning elektri-
kaableid torusse.
- | Eristab niiskust ning kaitseb kummitooteid vananemise eest.
S.A.N.® silikoonliugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2000003 | 500 ml spray |  | 12 | 8.82 | 8.82
30 % silikoonliugaine
- | 30% kõrgkvaliteetne puhas silikoonõli
- | Aerosoolpudel on varustatud erilise ventiiliga, mis võimaldab teda kasutada igas asendis
- | NSF-i poolt antud heakskiit kasutamiseks toiduainetetööstuses
Unipak kaablimääre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1900040 | 400 ml spray |  | 1 | 8.1 | 8.1
30 % silikoonliugaine
- | Sobib liugaineks kaablite vedamisel hülssidesse ning elektripaigaldiste niiskustõkkeks
- | Unikaalne silikoonõlide kombinatsioon säilitab määrdeomadused pikema aja jooksul
GLIDEX määre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0630 | 30 g tuub |  | 24 | 4.68 | 4.68
|  |  | U06900 | 900 g tuub |  | 6 | 117.34 | 117.34
|  |  | U063T | TSI 30 g pakend |  | 1 | 4.88 | 4.88
- | "Hanarasva" e. määre erinevate seadmete hooldamiseks, tihendite määrimiseks
Spetsiaal liugained
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2270100 | Sprinkler Glidex 1 kg |  | 6 | 92.88 | 92.88
Liugaine plastik ja metall torudele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2220100 | 1 kg |  | 6 | 13.31 | 13.31
seebipõhine liugaine
- | Käte puhastamiseks õlis, rasvast, värvidest jne.
- | Kasutatakse kuivalt. Värska sidruni lõhn.
MULTITEC lekkeavastaja
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2700040 | 400 ml spray |  | 12 | 7.44 | 7.44
|  |  | U2700041 | 400 ml spray -30°C |  | 12 | 8.65 | 8.65
- | Kasutatakse lekkekohtade otsimiseks suruõhu ja gaasitorustikes. Multitec vedelikku
pihustatakse kontrollitavale liitekohale. Lekke korral moodustuvad defektsele
kohale mullid. DIN 30657
GALVEX korrosioonivärv
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2500000 | 500 ml spray |  | 1 | 21.2 | 21.2
- | Kasutatakse metallkonstruktsioonide, torude, ühenduskohtade jms. korrosiooni-
kaitseks külmtsinkimisel, takistab rooste levikut
UNIGARN lina
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2080 | 80 g rull |  | 1 | 3.77 | 3.77
|  |  | U2080H | rullihoidja 80 g rullile |  | 1 | 8.59 | 8.59
|  |  | U2080TOPS | 80 g rull topsis |  | 1 | 4.39 | 4.39
|  |  | U20100 | 100 g kera |  | 8 | 3.8 | 3.8
|  |  | U20200 | 200 g punt |  | 1 | 2.44 | 2.44
|  |  | U20500 | 500 g punt |  | 1 | 6.19 | 6.19
|  |  | U20999 | 1000 g punt |  | 1 | 12.93 | 12.93
- | Kvaliteetne, pika kiuga lina
- | Töötemperatuur max +180°C
UNITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U101 | 12 m x 12 mm x 0,075 mm |  | 10 / 250 | 0.47 | 0.47
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+100°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MIDITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U105 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 0.75 | 0.75
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MAXITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U102 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 0.92 | 0.92
- | Toruteip. Tihedusega 0,70 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+180°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 1 1/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur, kemikaalid, õlid jne.
JUMBOTAPE SRANDARD toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U103 | 10 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 2.66 | 2.66
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
JUMBOTAPE PROFI toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1000500 | 15 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 3.34 | 3.34
- | Toruteip. Tihedusega 0,60 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+160°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
MULTITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U104 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 | 5.18 | 5.18
- | Toruteip. Tihedusega 1,00 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 60 bar
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika
TOPSEAL toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U106 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 1 | 6.6 | 6.6
- | Toruteip. Tihedusega 1,30 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 100 bar
- | Väga difusioonikindel
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika, kemikaalid,
bensiin, õlid, petrooleum, diiselküte
UNIFLON keermenöör
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U107 | Teflon nöör 175 m |  | 12 | 19.3 | 19.3
- | Teflonnöör. Tihedusega 1,3 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+240°C
- | DIN-DVGW heakskiit gaasi ja vee süsteemidele EN751-3 FRp
- | DVGW heakskiit survetaluvusele 100 bar ( 23°C ) EN751-3
- | BAM heakskiit gaasilisele ja vedelale hapnikule 30 bar / 100°C
UNICORD P.T.F.E. nöör
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U122 | 2 mm |  | 1 m | 2.41 | 2.41
|  |  | U123 | 3 mm |  | 1 m | 3.63 | 3.63
|  |  | U125 | 5 mm |  | 1 m | 7.68 | 7.68
|  |  | U126 | 6 mm |  | 1 m | 10.88 | 10.88
|  |  | U127 | 7 mm |  | 1 m | 11.86 | 11.86
|  |  | U128 | 8 mm |  | 1 m | 15.88 | 15.88
- | Teflonnöör. Tihedusega 1,5 g/cm3
- | Sobib luukide, äärikute ja suurte keermete tihendamiseks
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C
- | Max töösurve 60 bar
UNIPAK sanitaarsilikoon
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U110 | 300 ml värvitu |  | 1 / 12 | 6.9 | 6.9
|  |  | U111 | 300 ml valge |  | 1 / 12 | 6.9 | 6.9
- | Kõrgkvaliteetne silikoonhermeetik niisketes ruumides kasutamiseks
- | Püsivalt elastne, hea vastuseis hallituse ja seente tekkele, värv püsiv, ei kolletu
- | Töötemperatuur -40°C...+180°C
UNITEC WATER keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U325811 | 50 ml |  | 1 / 10 | 15.75 | 15.75
|  |  | U325811075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 23.63 | 23.63
|  |  | U325811100 | 100 ml |  | 1 / 10 | 23.99 | 23.99
- | Keskmise tugevusega anaeroobne liim, raskeltavatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 15-30 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 1-2 tunni jooksul
- | Heakskiidetud tarbeveele, gaasile ja hapnikule.
- | Töötemperatuur -50°C...+150°C
UNITEC HOT keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U338672 | 50 ml |  | 1 / 10 | 15.75 | 15.75
|  |  | U338672075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 23.63 | 23.63
- | Suure tugevusega anaeroobne liim, mitte avatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 20-40 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 3-6 tunni jooksul
- | Kasutusalad: vesi, õlid, suruõhk, kemikaalid, aur
- | Max diameeter 2" / 0,3 mm tolerantsiga
- | Heakskiidetud gaasile ja kõrgetele temperatuuridele
- | Töötemperatuur -50°C...+230°C
UNITEC Aktivaator keermeliimidele AT11
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U36A | 200 ml |  | 1 | 17.54 | 17.54
- | Kiirendab anaeroobsete liimide kuivamisaega
- | Vajalik kroomitud ja roostevbade keermete liimimisel
UNITEC Universaalliim IS-23
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U345503 | 20 g |  | 1 | 10.02 | 10.02
- | Kiirliim, kivistub mõne sekundiga
UNITEC PVC torude liim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U338672075 | 570 g |  | 1 | 31.65 | 31.65
- | Patendeeritud koostisega liim PVC torude liimimiseks, lõhnatu
- | Töötemperatuur 0°C...+80°C
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 1 tunni jooksul 2 Bar, 2 tundi - 3 bar jne.
UNIPAK Jootetarvikud
UNILIEVES / "Karukeel"
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4580310 | Unilieves puhastustükid 10 tk |  | 250 | 1.1 | 1.1
- | metallita lihvimispadi jootekohtade ettevalmistamiseks ja puhastamiseks
UNIBRUSH Metallhari (vask)torude sisepinna puhastamiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4312012 | Unibrush 12 mm hari |  | 1 | 8.1 | 8.1
|  |  | U4312015 | Unibrush 15 mm hari |  | 1 | 4.05 | 4.05
|  |  | U4312018 | Unibrush 18 mm hari |  | 1 | 4.05 | 4.05
|  |  | U4312022 | Unibrush 22 mm hari |  | 1 | 4.24 | 4.24
|  |  | U4312028 | Unibrush 28 mm hari |  | 1 | 5.02 | 5.02
|  |  | U4312035 | Unibrush 35 mm hari |  | 1 | 9.25 | 9.25
UNITIN pehmejoodis vasktorude jootmiseks. Ka teras- ja rst torudele koos "UNI-ST" öliga
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4514280 | Cu3, ø3,0 mm 250 g |  | 1 | 23.08 | 23.08
|  |  | U4514320 | Ag3, ø2,0 mm 250 g |  | 1 | 44.33 | 44.33
|  |  | U4514340 | Ag3, ø2,5 mm 250 g |  | 1 | 44.28 | 44.28
|  |  | U4514380 | Ag3, ø3,0 mm 250 g |  | 1 | 44.28 | 44.28
UNIPLUS jootepasta pehmejoodisele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4541705 | Uniplus purk pinsliga 50 ml |  | 1 | 3.91 | 3.91
UNISIL jootepasta kõvajoodisele vasktorude ja messingliitmikute jootmiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4545210 | Unisil pasta 100 g |  | 1 | 7.38 | 7.38
MULTISEAL LEKKEUMMISTAJAD
Multiseal Heat S
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8010025 | 2,5 l |  | 1 | 289.04 | 289.04
|  |  | U8010050 | 5,0 l |  | 1 | 501.12 | 501.12
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 30 l 24 h
Multiseal Heat M
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8011025 | 2,5 l |  | 1 | 309.05 | 309.05
|  |  | U8011050 | 5,0 l |  | 1 | 535.94 | 535.94
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 400 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat L
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8012025 | 2,5 l |  | 1 | 362.88 | 362.88
|  |  | U8012050 | 5,0 l |  | 1 | 630.78 | 630.78
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat XL
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8013025 | 2,5 l |  | 1 | 406 | 406
|  |  | U8013050 | 5,0 l |  | 1 | 705.18 | 705.18
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat 30E
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8015010 | 1,0 l |  | 1 | 185.04 | 185.04
|  |  | U8015025 | 2,5 l |  | 1 | 440.25 | 440.25
|  |  | U8015050 | 5,0 l |  | 1 | 759.02 | 759.02
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 10 l 24 h
- | Gaasi- õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid. Pressliitmikutele
Multiseal Heat F
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8016010 | 1,0 l |  | 1 | 185.04 | 185.04
|  |  | U8016025 | 2,5 l |  | 1 | 440.25 | 440.25
|  |  | U8016050 | 5,0 l |  | 1 | 759.02 | 759.02
- | Anti-friisiga küttesüsteemidele, kus kadu kuni 10 l 24 h
- | Solaar- ja maaküttele
Multiseal Water S
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8017050 | 5,0 l |  | 1 | 442.16 | 442.16
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 10 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Water M
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8018050 | 5,0 l |  | 1 | 429.17 | 429.17
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 25 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Water L
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8019050 | 5,0 l |  | 1 | 486.3 | 486.3
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 400 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Pool
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8020050 | 5,0 l |  | 1 | 364.43 | 364.43
|  |  | U8020100 | 10,0 l |  | 1 | 619.08 | 619.08
- | Basseinidele
Multiseal Drain
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8021050 | 5,0 l |  | 1 | 253.38 | 253.38
|  |  | U8021100 | 10,0 l |  | 1 | 456.45 | 456.45
- | Hoonesisestele kanalisatsioonitorudele
Multiseal Sewer
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8022100 | 10,0 l |  | 1 | 310.31 | 310.31
- | Väliskanalisatsioonile ja drenaazile
Multiseal HC 60
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8023100 | 10,0 l |  | 1 | 401.37 | 401.37
- | Aktivaator Multiseal Sewer-ile
Multiseal K 32
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8026025 | 2,5 l |  | 1 | 312.71 | 312.71
|  |  | U8026050 | 5,0 l |  | 1 | 541.71 | 541.71
- | Korrosioonikaitse alumiiniumist süsteemidele
Multiseal FS
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8027050 | 5,0 l |  | 1 | 234.92 | 234.92
|  |  | U8027100 | 10,0 l |  | 1 | 408.82 | 408.82
- | Korrosiooni- ja külmumiskaitse kõigile süsteemidele
Multiseal HR
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8028050 | 5,0 l |  | 1 | 363.3 | 363.3
- | Puhastusvedelik kõigile küttesüsteemidele
- | Lubja, rooste, sette vastu
Multiseal R 13
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8029050 | 5,0 l |  | 1 | 116.69 | 116.69
- | Puhastusvetelik tarbeveesüsteemidele
- | Lubja, rooste vastu
Multiseal QS, QR ja QK
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8040010 | QS Micro , 1 ltr |  | 1 | 235.43 | 235.43
|  |  | U8041010 | QS Normal , 1 ltr |  | 1 | 235.43 | 235.43
|  |  | U8042010 | QS Super , 1 ltr |  | 1 | 249.43 | 249.43
|  |  | U8043010 | QS Boiler , 1 ltr |  | 1 | 249.43 | 249.43
|  |  | U8044010 | QR Cleaning fluid , 1 ltr |  | 1 | 186.65 | 186.65
|  |  | U8045010 | QK Corrosion , 1 ltr |  | 1 | 280.82 | 280.82
- | Küttesüsteemidele, kateldele jne.
Note on Q8: Paiguta siia kokkulepitud allahindlus% ja saad ostuhinna ilma käibemaksuta.