## Unipak
AS HALS TRADING |  |  |  |  | AS HALS TRADING - T |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8 / Tuuliku tee 7 |  |  |  |  | Sepa 19 |  | 01.07.2026
12915 Tallinn |  |  |  |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  |  |  |  | Tel. 301 630
e-mail: hals@hals.ee |  |  |  |  | halstartu@hals.ee |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee | [7 empty] | 0%
UNIPAK tooted
Unipak® Glidex Blue Gel
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7006011 | 250 g tuub |  | 12 | 10.1 | 10.1
- | Liugaine torude, muhvide ja tihendite ühendamiseks muhvtorusüsteemides
- | Lihtne kasutada ka märgadel pindadel. Sobib PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, betooni ja kattekihiga PP, GRP, betooni ja kattekihiga valumalmi jaoks. Ei sobi ABS-i jaoks.
valumalmi jaoks
- | Ei sobi ABS-I jaoks
- | WRAS: Heaks kiidetud joogiveeks. WRAS sertifikaat BS 6920
- | Tiksotroopne
- | Lahustub vees
Unipak® Kolmat Fibre Seal kiudteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7005746 | 12 mm x 15 m |  | 12 | 9.02 | 9.02
- | Sobib kasutamiseks tarbevee, gaasi, vedelgaasi (LPG) ja (suru)õhu jaoks ning lahjendatud hapete
ja leeliste puhul. Sobib näiteks vasele, messingile, (tsingitud) terasele, roostevabale terasele,
kroomile, tsingile, PVC-le, CPVC-le ja ABS-ile.
- | Gaas: kuni 5 baari rõhk temperatuuril -20 °C kuni +70 °C
- | Vesi kuni 16 baari rõhk temperatuuril +95 °C, kuni 7 baari rõhk temperatuuril +130 °C
- | Piiratud vastupidavus kemikaalidele. Ei sobi hapnikule ning glükoolile
Unipak® POLY MAX® Kõrge kleepuvusega ekspressliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7006956 | tuub 435 g |  | 12 | 15.25 | 15.25
- | Lahustivaba monteerimisliim, mis põhineb SMP-polümeeril, millel on väga kõrge esialgne
kleepuvus ja väga kiire tugevuse saavutamine. Sobib suurepäraselt rasketele materjalidele ning
paljude ehitusmaterjalide liimimiseks ja kinnitamiseks praktiliselt kõikidel pindadel, nagu puit,
krohv, (looduslik) kivi, (poorsed) betoon, metall, kõva vaht ja erinevad plastid.
- | Ei sobi PE, PP, PTFE, kipsile ja bituumenile. Plastide liimimisel tuleb alati esmalt teha kleepuvuse
test. Kleepuvus plastidele võib varieeruda sõltuvalt sünteetilise materjali tüübist ja plastiku
kvaliteedist.
Unipak® Hydra must tulekindel hermeetik - kuni 1250 °C
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7005749 | tuub 530 g |  | 12 | 18.13 | 18.13
- | Sobib eriti hästi kasutamiseks kaminate, kiviahjude, grillide ja keraamiliste grillide põlemis-
kambrite ümbruses. Sobib ka tulekindlate telliste liimimiseks. Sobib kaminate, mitme põletiga
ahjude, pliitide, korstnate pragude, õmbluste ja liitekohtade parandamiseks ja tihendamiseks
ning betoonkaminate ja grillide kokkupanekuks ja tihendamiseks.
- | Kleepub metallile, kivile ja betoonile.
- | Ei sobi keskküttesüsteemide ja gaasitorude jaoks.
Unipak® HBS-200® universaalne vedel kumm
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7006960 | ämber 1 liitrit |  | 5 | 42.18 | 42.18
|  |  | U7006958 | Unipak® geotekstiil 15 cm x 20 m |  | 3 | 24.52 | 24.52
kasutamiseks koos HBS-200®-ga
- | Unipak® HBS-200® vedel kumm on vee- ja õhukindel kaitsev kate
- | Sobib mitmesuguste materjalide - betoon, metall, kivi, puit, bituumen, tsink, PVC, tihendamiseks ja kaitsmiseks
EPDM (katsetage esmalt) jne, tihendamiseks ja kaitsmiseks
Unipak® PVC-geel liim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7005743 | 250 ml |  | 12 | 15.31 | 15.31
- | Unipak PVC-Gel sobib PVC torude, muhvide ja liitmike ühendamiseks surve- ja isevoolsetes süsteemides
- | Sobib näiteks torusüsteemidele, mis vastavad standarditele EN1329, 1452, 1453 ja 1455
- | THF-vaba
Unipak® puhastusaine PVC, PVC-C ja ABS-ile
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7005744 | 250 ml |  | 6 | 12.26 | 12.26
- | PVC, PVC-C ja ABS-plastist valmistatud torude, muhvide ja tihendite puhastamiseks
- | Sobib ka kõvenemata liimijääkide eemaldamiseks ning pintslite ja tööriistade puhastamiseks
- | Ei sobi PVC, PVC-C ja ABS liimide vedeldamiseks
Unipak® puhastuslapid PE-, PP-, PVDF- ja PB-torude puhastamiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U7005745 | purk 100 tk |  | 6 | 34.94 | 34.94
- | PE, PP, PVDF ja PB torude, muhvide ja liitmike puhastamiseks ja rasvatustamiseks
Unipak WHITE torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U5100025 | 250 g tuub |  | 24 | 6.67 | 6.67
|  |  | U5100036 | 360 g purk |  | 12 | 7.55 | 7.55
- | Valge kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sertifitseeritud joogiveele
- | Ei sisalda grafiiti - ei määri
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
UNIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0165 | 65 g tuub |  | 24 | 3.25 | 3.25
|  |  | U01250 | 250 g tuub |  | 24 | 5.98 | 5.98
|  |  | U01360 | 360 g purk |  | 12 | 6.82 | 6.82
|  |  | U01T | TSI 65g pasta + 13 g lina |  | 48 | 5.85 | 5.85
- | Hall kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sobib ka jahutussüsteemidele ( glükool / vesi )
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
MULTIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U02050 | 50 g tuub |  | 24 | 3.65 | 3.65
|  |  | U02200 | 200 g tuub |  | 24 | 7.31 | 7.31
|  |  | U02300 | 300 g purk |  | 12 | 8.39 | 8.39
|  |  | U02T | TSI 50g pasta + 13 g lina |  | 48 | 6.94 | 6.94
- | Rasvane, veeta kitt, kautatakse maagaasi-, vedelgaasi- joogivee-, küttevee- ning
suruõhu ( 15 bar ) torustike ühenduste tihendamiseks koos linaga
- | Max +140°C / 8 bar, gaasile max +80°C / 4 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
PAKOL torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U03250 | 250 ml purk |  | 12 | 14.55 | 14.55
|  |  | U031 | 1 l purk |  | 6 | 51.04 | 51.04
- | Vedel, kummilakil põhinev kitt, kasutatakse koos linaga õli-, bensiini-, gaasitorude
( gaasile ei ole sertifikaati ) ühenduste tihendamiseks
- | Max +80°C / 30 bar
UNIGUM saniteetkitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U05T | 125 g TSI |  | 1 | 4.4 | 4.4
|  |  | U0504 | 250 g purk |  | 48 | 3.92 | 3.92
|  |  | U0505 | 500 g purk |  | 24 | 5.95 | 5.95
|  |  | U0515 | 1,5 kg purk |  | 6 | 13.91 | 13.91
|  |  | U0545 | 4,5 kg ämber |  | 1 | 41.32 | 41.32
- | Sünteetiline, hästi vormitav kummikitt
- | Kasutatakse WC-pottide, trappide, valamute paigaldamisel
GLIDEX liugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0650 | 50 g tuub svammotsaga |  | 24 | 6.06 | 6.06
|  |  | U06175 | 175 g tuub svammotsaga |  | 12 | 5.69 | 5.69
|  |  | U0650A | 50 g tuub |  | 24 | 3.15 | 3.15
|  |  | U0650T | TSI 50 g tuub |  | 24 | 3.46 | 3.46
|  |  | U06200 | 200 g tuub |  | 12 | 32.17 | 32.17
|  |  | U06250 | 250 g pudel |  | 12 | 6.05 | 6.05
|  |  | U06400 | 400 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 7.7 | 7.7
|  |  | U06750 | 750 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 11.02 | 11.02
|  |  | U061 | 1 kg purk |  | 6 | 11.68 | 11.68
|  |  | U0625 | 2,5 kg purk |  | 1 | 31.74 | 31.74
|  |  | U06905 | vedel Glidex |  | 1 | 31.43 | 31.43
5 l kanister
|  |  | U0640S | 400 ml spray |  | 12 | 8.15 | 8.15
- | Sobib liugaineks paigaldades plasttorusid, kummiliistusid, tihendeid ning elektri-
kaableid torusse.
- | Eristab niiskust ning kaitseb kummitooteid vananemise eest.
S.A.N.® silikoonliugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2000003 | 500 ml spray |  | 12 | 9.63 | 9.63
30 % silikoonliugaine
- | 30% kõrgkvaliteetne puhas silikoonõli
- | Aerosoolpudel on varustatud erilise ventiiliga, mis võimaldab teda kasutada igas asendis
- | NSF-i poolt antud heakskiit kasutamiseks toiduainetetööstuses
Unipak kaablimääre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1900040 | 400 ml spray |  | 1 | 8.85 | 8.85
30 % silikoonliugaine
- | Sobib liugaineks kaablite vedamisel hülssidesse ning elektripaigaldiste niiskustõkkeks
- | Unikaalne silikoonõlide kombinatsioon säilitab määrdeomadused pikema aja jooksul
GLIDEX määre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0630 | 30 g tuub |  | 24 | 5.12 | 5.12
|  |  | U06900 | 900 g tuub |  | 6 | 128.19 | 128.19
|  |  | U063T | TSI 30 g pakend |  | 1 | 5.33 | 5.33
- | "Hanarasva" e. määre erinevate seadmete hooldamiseks, tihendite määrimiseks
Spetsiaal liugained
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2270100 | Sprinkler Glidex 1 kg |  | 6 | 101.47 | 101.47
Liugaine plastik ja metall torudele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2220100 | 1 kg |  | 6 | 14.54 | 14.54
seebipõhine liugaine
- | Käte puhastamiseks õlis, rasvast, värvidest jne.
- | Kasutatakse kuivalt. Värska sidruni lõhn.
MULTITEC lekkeavastaja
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2700040 | 400 ml spray |  | 12 | 8.13 | 8.13
|  |  | U2700041 | 400 ml spray -30°C |  | 12 | 9.45 | 9.45
- | Kasutatakse lekkekohtade otsimiseks suruõhu ja gaasitorustikes. Multitec vedelikku
pihustatakse kontrollitavale liitekohale. Lekke korral moodustuvad defektsele
kohale mullid. DIN 30657
GALVEX korrosioonivärv
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2500000 | 500 ml spray |  | 1 | 23.16 | 23.16
- | Kasutatakse metallkonstruktsioonide, torude, ühenduskohtade jms. korrosiooni-
kaitseks külmtsinkimisel, takistab rooste levikut
UNIGARN lina
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2080 | 80 g rull |  | 1 | 4.03 | 4.03
|  |  | U2080H | rullihoidja 80 g rullile |  | 1 | 8.94 | 8.94
|  |  | U2080TOPS | 80 g rull topsis |  | 1 | 4.7 | 4.7
|  |  | U20100 | 100 g kera |  | 8 | 4.31 | 4.31
|  |  | U20200 | 200 g punt |  | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  | U20500 | 500 g punt |  | 1 | 6.64 | 6.64
|  |  | U20999 | 1000 g punt |  | 1 | 13.86 | 13.86
- | Kvaliteetne, pika kiuga lina
- | Töötemperatuur max +180°C
UNITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U101 | 12 m x 12 mm x 0,075 mm |  | 10 / 250 | 0.52 | 0.52
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+100°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MIDITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U105 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 0.82 | 0.82
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MAXITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U102 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 1 | 1
- | Toruteip. Tihedusega 0,70 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+180°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 1 1/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur, kemikaalid, õlid jne.
JUMBOTAPE SRANDARD toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U103 | 10 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 2.9 | 2.9
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
JUMBOTAPE PROFI toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1000500 | 15 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 3.64 | 3.64
- | Toruteip. Tihedusega 0,60 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+160°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
MULTITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U104 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 | 5.66 | 5.66
- | Toruteip. Tihedusega 1,00 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 60 bar
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika
TOPSEAL toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U106 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 1 | 7.21 | 7.21
- | Toruteip. Tihedusega 1,30 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 100 bar
- | Väga difusioonikindel
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika, kemikaalid,
bensiin, õlid, petrooleum, diiselküte
UNIFLON keermenöör
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U107 | Teflon nöör 175 m |  | 12 | 21.09 | 21.09
- | Teflonnöör. Tihedusega 1,3 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+240°C
- | DIN-DVGW heakskiit gaasi ja vee süsteemidele EN751-3 FRp
- | DVGW heakskiit survetaluvusele 100 bar ( 23°C ) EN751-3
- | BAM heakskiit gaasilisele ja vedelale hapnikule 30 bar / 100°C
UNIPAK sanitaarsilikoon
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U110 | 300 ml värvitu |  | 1 / 12 | 7.54 | 7.54
|  |  | U111 | 300 ml valge |  | 1 / 12 | 7.54 | 7.54
- | Kõrgkvaliteetne silikoonhermeetik niisketes ruumides kasutamiseks
- | Püsivalt elastne, hea vastuseis hallituse ja seente tekkele, värv püsiv, ei kolletu
- | Töötemperatuur -40°C...+180°C
UNITEC WATER keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U325811 | 50 ml |  | 1 / 10 | 17.2 | 17.2
|  |  | U325811075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 25.82 | 25.82
|  |  | U325811100 | 100 ml |  | 1 / 10 | 26.2 | 26.2
- | Keskmise tugevusega anaeroobne liim, raskeltavatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 15-30 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 1-2 tunni jooksul
- | Heakskiidetud tarbeveele, gaasile ja hapnikule.
- | Töötemperatuur -50°C...+150°C
UNITEC HOT keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U338672 | 50 ml |  | 1 / 10 | 17.2 | 17.2
|  |  | U338672075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 25.82 | 25.82
- | Suure tugevusega anaeroobne liim, mitte avatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 20-40 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 3-6 tunni jooksul
- | Kasutusalad: vesi, õlid, suruõhk, kemikaalid, aur
- | Max diameeter 2" / 0,3 mm tolerantsiga
- | Heakskiidetud gaasile ja kõrgetele temperatuuridele
- | Töötemperatuur -50°C...+230°C
UNITEC Aktivaator keermeliimidele AT11
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U36A | 200 ml |  | 1 | 18.98 | 18.98
- | Kiirendab anaeroobsete liimide kuivamisaega
- | Vajalik kroomitud ja roostevbade keermete liimimisel
UNITEC Universaalliim IS-23
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U35IS | 20 g |  | 1 | 10.84 | 10.84
- | Kiirliim, kivistub mõne sekundiga
UNIPAK Jootetarvikud
UNILIEVES / "Karukeel"
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4580310 | Unilieves puhastustükid 10 tk |  | 250 | 0.78 | 0.78
- | metallita lihvimispadi jootekohtade ettevalmistamiseks ja puhastamiseks
UNIBRUSH Metallhari (vask)torude sisepinna puhastamiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4312012 | Unibrush 12 mm hari |  | 1 | 9.27 | 9.27
|  |  | U4312015 | Unibrush 15 mm hari |  | 1 | 4.64 | 4.64
|  |  | U4312018 | Unibrush 18 mm hari |  | 1 | 4.64 | 4.64
|  |  | U4312022 | Unibrush 22 mm hari |  | 1 | 4.86 | 4.86
|  |  | U4312028 | Unibrush 28 mm hari |  | 1 | 5.75 | 5.75
|  |  | U4312035 | Unibrush 35 mm hari |  | 1 | 10.58 | 10.58
UNITIN pehmejoodis vasktorude jootmiseks. Ka teras- ja rst torudele koos "UNI-ST" öliga
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4514280 | Cu3, ø3,0 mm 250 g |  | 1 | 26.2 | 26.2
|  |  | U4514320 | Ag3, ø2,0 mm 250 g |  | 1 | 49.77 | 49.77
UNIPLUS jootepasta pehmejoodisele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4541705 | Uniplus purk pinsliga 50 ml |  | 1 | 4.47 | 4.47
UNISIL jootepasta kõvajoodisele vasktorude ja messingliitmikute jootmiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4545210 | Unisil pasta 100 g |  | 1 | 8.45 | 8.45
MULTISEAL LEKKEUMMISTAJAD
Multiseal Heat S
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8010025 | 2,5 l |  | 1 | 315.75 | 315.75
|  |  | U8010050 | 5,0 l |  | 1 | 547.44 | 547.44
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 30 l 24 h
Multiseal Heat M
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8011025 | 2,5 l |  | 1 | 337.61 | 337.61
|  |  | U8011050 | 5,0 l |  | 1 | 585.46 | 585.46
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 400 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat L
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8012025 | 2,5 l |  | 1 | 396.42 | 396.42
|  |  | U8012050 | 5,0 l |  | 1 | 689.07 | 689.07
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat XL
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8013025 | 2,5 l |  | 1 | 443.53 | 443.53
|  |  | U8013050 | 5,0 l |  | 1 | 770.35 | 770.35
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat 30E
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8015010 | 1,0 l |  | 1 | 202.14 | 202.14
|  |  | U8015025 | 2,5 l |  | 1 | 480.94 | 480.94
|  |  | U8015050 | 5,0 l |  | 1 | 829.16 | 829.16
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 10 l 24 h
- | Gaasi- õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid. Pressliitmikutele
Multiseal Heat F
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8016010 | 1,0 l |  | 1 | 202.14 | 202.14
|  |  | U8016025 | 2,5 l |  | 1 | 480.94 | 480.94
|  |  | U8016050 | 5,0 l |  | 1 | 829.16 | 829.16
- | Anti-friisiga küttesüsteemidele, kus kadu kuni 10 l 24 h
- | Solaar- ja maaküttele
Multiseal Drain
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8021050 | 5,0 l |  | 1 | 276.8 | 276.8
|  |  | U8021100 | 10,0 l |  | 1 | 498.64 | 498.64
- | Hoonesisestele kanalisatsioonitorudele
Multiseal K 32
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8026025 | 2,5 l |  | 1 | 341.61 | 341.61
|  |  | U8026050 | 5,0 l |  | 1 | 591.77 | 591.77
- | Korrosioonikaitse alumiiniumist süsteemidele
Multiseal FS
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8027050 | 5,0 l |  | 1 | 256.63 | 256.63
|  |  | U8027100 | 10,0 l |  | 1 | 446.6 | 446.6
- | Korrosiooni- ja külmumiskaitse kõigile süsteemidele
Multiseal HR
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8028050 | 5,0 l |  | 1 | 396.88 | 396.88
- | Puhastusvedelik kõigile küttesüsteemidele
- | Lubja, rooste, sette vastu
Multiseal R 13
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8029050 | 5,0 l |  | 1 | 127.47 | 127.47
- | Puhastusvetelik tarbeveesüsteemidele
- | Lubja, rooste vastu
Multiseal QS, QR ja QK
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8040010 | QS Micro , 1 ltr |  | 1 | 257.19 | 257.19
|  |  | U8041010 | QS Normal , 1 ltr |  | 1 | 257.19 | 257.19
|  |  | U8042010 | QS Super , 1 ltr |  | 1 | 272.48 | 272.48
|  |  | U8043010 | QS Boiler , 1 ltr |  | 1 | 272.48 | 272.48
|  |  | U8044010 | QR Cleaning fluid , 1 ltr |  | 1 | 203.9 | 203.9
|  |  | U8045010 | QK Corrosion , 1 ltr |  | 1 | 306.77 | 306.77
- | Küttesüsteemidele, kateldele jne.
Note on Q8: Paiguta siia kokkulepitud allahindlus% ja saad ostuhinna ilma käibemaksuta.