## Unipak
AS HALS TRADING |  |  |  |  | AS HALS TRADING - T |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8 / Tuuliku tee 7 |  |  |  |  | Sepa 19 |  | 2025
12915 Tallinn |  |  |  |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  |  |  |  | Tel. 301 630
e-mail: hals@hals.ee |  |  |  |  | halstartu@hals.ee |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee | [7 empty] | 0%
UNIPAK tooted
Unipak WHITE torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U5100025 | 250 g tuub |  | 24 | 6.23 | 6.23
|  |  | U5100036 | 360 g purk |  | 12 | 7.05 | 7.05
- | Valge kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sertifitseeritud joogiveele
- | Ei sisalda grafiiti - ei määri
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
UNIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0165 | 65 g tuub |  | 24 | 3.04 | 3.04
|  |  | U01250 | 250 g tuub |  | 24 | 5.58 | 5.58
|  |  | U01360 | 360 g purk |  | 12 | 6.37 | 6.37
|  |  | U01T | TSI 65g pasta + 13 g lina |  | 48 | 5.46 | 5.46
- | Hall kitt, kasutatakse koos linaga tarbe- ja kütteveeliinides toruühenduste
tihendamiseks
- | Sobib ka jahutussüsteemidele ( glükool / vesi )
- | Max +140°C / 8 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
MULTIPAK torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0250 | 50 g tuub |  | 24 | 3.41 | 3.41
|  |  | U02200 | 200 g tuub |  | 24 | 6.82 | 6.82
|  |  | U02300 | 300 g purk |  | 12 | 7.84 | 7.84
|  |  | U02T | TSI 50g pasta + 13 g lina |  | 48 | 6.48 | 6.48
- | Rasvane, veeta kitt, kautatakse maagaasi-, vedelgaasi- joogivee-, küttevee- ning
suruõhu ( 15 bar ) torustike ühenduste tihendamiseks koos linaga
- | Max +140°C / 8 bar, gaasile max +80°C / 4 bar
- | Ühendust on hiljem võimalik lahti teha ning uuesti kinni keerata
PAKOL torukitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U03250 | 250 ml purk |  | 12 | 13.71 | 13.71
|  |  | U031 | 1 l purk |  | 6 | 48.11 | 48.11
- | Vedel, kummilakil põhinev kitt, kasutatakse koos linaga õli-, bensiini-, gaasitorude
( gaasile ei ole sertifikaati ) ühenduste tihendamiseks
- | Max +80°C / 30 bar
UNIGUM saniteetkitt
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U05T | 125 g TSI |  | 1 | 4.11 | 4.11
|  |  | U05250 | 250 g purk |  | 48 | 3.63 | 3.63
|  |  | U05500 | 500 g purk |  | 24 | 5.51 | 5.51
|  |  | U0515 | 1,5 kg purk |  | 6 | 12.86 | 12.86
|  |  | U0545 | 4,5 kg ämber |  | 1 | 38.21 | 38.21
|  |  | U0506 | 12 mm x 18 m 4 kg ämber |  | 48 | 96.73 | 96.73
- | Sünteetiline, hästi vormitav kummikitt
- | Kasutatakse WC-pottide, trappide, valamute paigaldamisel
GLIDEX liugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0650 | 50 g tuub svammotsaga |  | 24 | 5.65 | 5.65
|  |  | U06175 | 175 g tuub svammotsaga |  | 12 | 5.95 | 5.95
|  |  | U0650A | 50 g tuub |  | 24 | 2.94 | 2.94
|  |  | U0650T | TSI 50 g tuub |  | 24 | 3.23 | 3.23
|  |  | U06200 | 200 g tuub |  | 12 | 30.03 | 30.03
|  |  | U06250 | 250 g pudel |  | 12 | 5.65 | 5.65
|  |  | U06400 | 400 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 7.19 | 7.19
|  |  | U06750 | 750 g pudel ( -30°C ) |  | 12 | 10.29 | 10.29
|  |  | U061 | 1 kg purk |  | 6 | 10.91 | 10.91
|  |  | U0625 | 2,5 kg purk |  | 1 | 29.64 | 29.64
|  |  | U06905 | vedel Glidex |  | 1 | 29.34 | 29.34
5 l kanister
|  |  | U0640S | 400 ml spray |  | 12 | 7.61 | 7.61
- | Sobib liugaineks paigaldades plasttorusid, kummiliistusid, tihendeid ning elektri-
kaableid torusse.
- | Eristab niiskust ning kaitseb kummitooteid vananemise eest.
S.A.N.® silikoonliugaine
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2000003 | 500 ml spray |  | 12 | 8.99 | 8.99
30 % silikoonliugaine
- | 30% kõrgkvaliteetne puhas silikoonõli
- | Aerosoolpudel on varustatud erilise ventiiliga, mis võimaldab teda kasutada igas asendis
- | NSF-i poolt antud heakskiit kasutamiseks toiduainetetööstuses
Unipak kaablimääre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1900040 | 400 ml spray |  | 1 | 8.26 | 8.26
30 % silikoonliugaine
- | Sobib liugaineks kaablite vedamisel hülssidesse ning elektripaigaldiste niiskustõkkeks
- | Unikaalne silikoonõlide kombinatsioon säilitab määrdeomadused pikema aja jooksul
GLIDEX määre
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U0630 | 30 g tuub |  | 24 | 4.78 | 4.78
|  |  | U06900 | 900 g tuub |  | 6 | 119.69 | 119.69
|  |  | U063T | TSI 30 g pakend |  | 1 | 4.98 | 4.98
- | "Hanarasva" e. määre erinevate seadmete hooldamiseks, tihendite määrimiseks
Spetsiaal liugained
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2270100 | Sprinkler Glidex 1 kg |  | 6 | 94.74 | 94.74
Liugaine plastik ja metall torudele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2220100 | 1 kg |  | 6 | 13.57 | 13.57
seebipõhine liugaine
- | Käte puhastamiseks õlis, rasvast, värvidest jne.
- | Kasutatakse kuivalt. Värska sidruni lõhn.
MULTITEC lekkeavastaja
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2700040 | 400 ml spray |  | 12 | 7.59 | 7.59
|  |  | U2700041 | 400 ml spray -30°C |  | 12 | 8.82 | 8.82
- | Kasutatakse lekkekohtade otsimiseks suruõhu ja gaasitorustikes. Multitec vedelikku
pihustatakse kontrollitavale liitekohale. Lekke korral moodustuvad defektsele
kohale mullid. DIN 30657
GALVEX korrosioonivärv
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2500000 | 500 ml spray |  | 1 | 21.63 | 21.63
- | Kasutatakse metallkonstruktsioonide, torude, ühenduskohtade jms. korrosiooni-
kaitseks külmtsinkimisel, takistab rooste levikut
UNIGARN lina
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U2080 | 80 g rull |  | 1 | 3.84 | 3.84
|  |  | U2080H | rullihoidja 80 g rullile |  | 1 | 8.76 | 8.76
|  |  | U2080TOPS | 80 g rull topsis |  | 1 | 4.47 | 4.47
|  |  | U20100 | 100 g kera |  | 8 | 3.87 | 3.87
|  |  | U20200 | 200 g punt |  | 1 | 2.49 | 2.49
|  |  | U20500 | 500 g punt |  | 1 | 6.32 | 6.32
|  |  | U20999 | 1000 g punt |  | 1 | 13.19 | 13.19
- | Kvaliteetne, pika kiuga lina
- | Töötemperatuur max +180°C
UNITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U101 | 12 m x 12 mm x 0,075 mm |  | 10 / 250 | 0.48 | 0.48
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+100°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MIDITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U105 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 0.77 | 0.77
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ja suruõhk
MAXITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U102 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 / 250 | 0.94 | 0.94
- | Toruteip. Tihedusega 0,70 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+180°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 1 1/4"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur, kemikaalid, õlid jne.
JUMBOTAPE SRANDARD toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U103 | 10 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 2.71 | 2.71
- | Toruteip. Tihedusega 0,35 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+120°C, max töösurve 20 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
JUMBOTAPE PROFI toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U1000500 | 15 m x 19 mm x 0,200 mm |  | 1 / 50 | 3.4 | 3.4
- | Toruteip. Tihedusega 0,60 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+160°C, max töösurve 30 bar
- | Max tihendatav diameeter 3/4" - 2"
- | Kasutuakohad: vesi, küte ,suruõhk, aur. Sobib vigastatud keermete tihendamiseks
MULTITAPE toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U104 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 10 | 5.28 | 5.28
- | Toruteip. Tihedusega 1,00 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 60 bar
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika
TOPSEAL toruteip
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U106 | 12 m x 12 mm x 0,100 mm |  | 1 | 6.73 | 6.73
- | Toruteip. Tihedusega 1,30 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C, max töösurve 100 bar
- | Väga difusioonikindel
- | Võimaldab tagasipööret ~45°
- | Kasutuakohad: gaas, vesi, küte ,suruõhk, aur, hüdraulika, kemikaalid,
bensiin, õlid, petrooleum, diiselküte
UNIFLON keermenöör
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U107 | Teflon nöör 175 m |  | 12 | 19.69 | 19.69
- | Teflonnöör. Tihedusega 1,3 g/cm3
- | Töötemperatuur -200°C...+240°C
- | DIN-DVGW heakskiit gaasi ja vee süsteemidele EN751-3 FRp
- | DVGW heakskiit survetaluvusele 100 bar ( 23°C ) EN751-3
- | BAM heakskiit gaasilisele ja vedelale hapnikule 30 bar / 100°C
UNICORD P.T.F.E. nöör
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U122 | 2 mm |  | 1 m | 2.46 | 2.46
|  |  | U123 | 3 mm |  | 1 m | 3.7 | 3.7
|  |  | U125 | 5 mm |  | 1 m | 7.83 | 7.83
|  |  | U126 | 6 mm |  | 1 m | 11.1 | 11.1
|  |  | U127 | 7 mm |  | 1 m | 12.22 | 12.22
|  |  | U128 | 8 mm |  | 1 m | 16.2 | 16.2
- | Teflonnöör. Tihedusega 1,5 g/cm3
- | Sobib luukide, äärikute ja suurte keermete tihendamiseks
- | Töötemperatuur -200°C...+260°C
- | Max töösurve 60 bar
UNIPAK sanitaarsilikoon
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U110 | 300 ml värvitu |  | 1 / 12 | 7.04 | 7.04
|  |  | U111 | 300 ml valge |  | 1 / 12 | 7.04 | 7.04
- | Kõrgkvaliteetne silikoonhermeetik niisketes ruumides kasutamiseks
- | Püsivalt elastne, hea vastuseis hallituse ja seente tekkele, värv püsiv, ei kolletu
- | Töötemperatuur -40°C...+180°C
UNITEC WATER keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U325811 | 50 ml |  | 1 / 10 | 16.06 | 16.06
|  |  | U325811075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 24.11 | 24.11
|  |  | U325811100 | 100 ml |  | 1 / 10 | 24.47 | 24.47
- | Keskmise tugevusega anaeroobne liim, raskeltavatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 15-30 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 1-2 tunni jooksul
- | Heakskiidetud tarbeveele, gaasile ja hapnikule.
- | Töötemperatuur -50°C...+150°C
UNITEC HOT keermeliim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U338672 | 50 ml |  | 1 / 10 | 16.06 | 16.06
|  |  | U338672075 | 75 ml |  | 1 / 10 | 24.11 | 24.11
- | Suure tugevusega anaeroobne liim, mitte avatav
- | On vastupidav löökidele ja vibratsioonile
- | Käsitlemistugevus tavatingimustes u. 20-40 min. jooksul
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 3-6 tunni jooksul
- | Kasutusalad: vesi, õlid, suruõhk, kemikaalid, aur
- | Max diameeter 2" / 0,3 mm tolerantsiga
- | Heakskiidetud gaasile ja kõrgetele temperatuuridele
- | Töötemperatuur -50°C...+230°C
UNITEC Aktivaator keermeliimidele AT11
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U36A | 200 ml |  | 1 | 17.89 | 17.89
- | Kiirendab anaeroobsete liimide kuivamisaega
- | Vajalik kroomitud ja roostevbade keermete liimimisel
UNITEC Universaalliim IS-23
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U345503 | 20 g |  | 1 | 10.22 | 10.22
- | Kiirliim, kivistub mõne sekundiga
UNITEC PVC torude liim
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U338672075 | 500 ml |  | 1 | 32.28 | 32.28
- | Patendeeritud koostisega liim PVC torude liimimiseks, lõhnatu
- | Töötemperatuur 0°C...+80°C
- | Kasutamistugevus tavatingimustes 1 tunni jooksul 2 Bar, 2 tundi - 3 bar jne.
UNIPAK Jootetarvikud
UNILIEVES / "Karukeel"
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4580310 | Unilieves puhastustükid 10 tk |  | 250 | 1.12 | 1.12
- | metallita lihvimispadi jootekohtade ettevalmistamiseks ja puhastamiseks
UNIBRUSH Metallhari (vask)torude sisepinna puhastamiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4312012 | Unibrush 12 mm hari |  | 1 | 8.27 | 8.27
|  |  | U4312015 | Unibrush 15 mm hari |  | 1 | 4.13 | 4.13
|  |  | U4312018 | Unibrush 18 mm hari |  | 1 | 4.13 | 4.13
|  |  | U4312022 | Unibrush 22 mm hari |  | 1 | 4.33 | 4.33
|  |  | U4312028 | Unibrush 28 mm hari |  | 1 | 5.12 | 5.12
|  |  | U4312035 | Unibrush 35 mm hari |  | 1 | 9.43 | 9.43
UNITIN pehmejoodis vasktorude jootmiseks. Ka teras- ja rst torudele koos "UNI-ST" öliga
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4514280 | Cu3, ø3,0 mm 250 g |  | 1 | 23.77 | 23.77
|  |  | U4514320 | Ag3, ø2,0 mm 250 g |  | 1 | 45.66 | 45.66
|  |  | U4514340 | Ag3, ø2,5 mm 250 g |  | 1 | 45.66 | 45.66
|  |  | U4514380 | Ag3, ø3,0 mm 250 g |  | 1 | 45.66 | 45.66
UNIPLUS jootepasta pehmejoodisele
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4541705 | Uniplus purk pinsliga 50 ml |  | 1 | 3.99 | 3.99
UNISIL jootepasta kõvajoodisele vasktorude ja messingliitmikute jootmiseks
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U4545210 | Unisil pasta 100 g |  | 1 | 7.53 | 7.53
MULTISEAL LEKKEUMMISTAJAD
Multiseal Heat S
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8010025 | 2,5 l |  | 1 | 294.82 | 294.82
|  |  | U8010050 | 5,0 l |  | 1 | 511.15 | 511.15
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 30 l 24 h
Multiseal Heat M
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8011025 | 2,5 l |  | 1 | 315.23 | 315.23
|  |  | U8011050 | 5,0 l |  | 1 | 546.65 | 546.65
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 400 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat L
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8012025 | 2,5 l |  | 1 | 370.14 | 370.14
|  |  | U8012050 | 5,0 l |  | 1 | 643.39 | 643.39
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat XL
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8013025 | 2,5 l |  | 1 | 414.12 | 414.12
|  |  | U8013050 | 5,0 l |  | 1 | 719.29 | 719.29
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 1000 l 24 h
- | Keskkütte ning õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid
Multiseal Heat 30E
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8015010 | 1,0 l |  | 1 | 188.74 | 188.74
|  |  | U8015025 | 2,5 l |  | 1 | 449.06 | 449.06
|  |  | U8015050 | 5,0 l |  | 1 | 774.2 | 774.2
- | Küttesüsteemidele, kus vedelikukadu kuni 10 l 24 h
- | Gaasi- õli- ja bentsiinipõletiga süsteemid. Pressliitmikutele
Multiseal Heat F
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8016010 | 1,0 l |  | 1 | 188.74 | 188.74
|  |  | U8016025 | 2,5 l |  | 1 | 449.06 | 449.06
|  |  | U8016050 | 5,0 l |  | 1 | 774.2 | 774.2
- | Anti-friisiga küttesüsteemidele, kus kadu kuni 10 l 24 h
- | Solaar- ja maaküttele
Multiseal Water S
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8017050 | 5,0 l |  | 1 | 451.01 | 451.01
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 10 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Water M
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8018050 | 5,0 l |  | 1 | 437.76 | 437.76
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 25 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Water L
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8019050 | 5,0 l |  | 1 | 496.03 | 496.03
- | Joogi- ja tarbeveesüsteemidele, kus kadu kuni 400 l 24 h
- | Vask- tsink- rst- ja plasttorudele
Multiseal Pool
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8020050 | 5,0 l |  | 1 | 371.72 | 371.72
|  |  | U8020100 | 10,0 l |  | 1 | 631.46 | 631.46
- | Basseinidele
Multiseal Drain
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8021050 | 5,0 l |  | 1 | 258.45 | 258.45
|  |  | U8021100 | 10,0 l |  | 1 | 465.58 | 465.58
- | Hoonesisestele kanalisatsioonitorudele
Multiseal Sewer
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8022100 | 10,0 l |  | 1 | 316.52 | 316.52
- | Väliskanalisatsioonile ja drenaazile
Multiseal HC 60
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8023100 | 10,0 l |  | 1 | 409.38 | 409.38
- | Aktivaator Multiseal Sewer-ile
Multiseal K 32
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8026025 | 2,5 l |  | 1 | 318.96 | 318.96
|  |  | U8026050 | 5,0 l |  | 1 | 552.55 | 552.55
- | Korrosioonikaitse alumiiniumist süsteemidele
Multiseal FS
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8027050 | 5,0 l |  | 1 | 239.62 | 239.62
|  |  | U8027100 | 10,0 l |  | 1 | 416.99 | 416.99
- | Korrosiooni- ja külmumiskaitse kõigile süsteemidele
Multiseal HR
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8028050 | 5,0 l |  | 1 | 370.57 | 370.57
- | Puhastusvedelik kõigile küttesüsteemidele
- | Lubja, rooste, sette vastu
Multiseal R 13
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8029050 | 5,0 l |  | 1 | 119.02 | 119.02
- | Puhastusvetelik tarbeveesüsteemidele
- | Lubja, rooste vastu
Multiseal QS, QR ja QK
|  |  | Kood | Toode |  | Pakend | Põhihind | Netohind
|  |  | U8040010 | QS Micro , 1 ltr |  | 1 | 240.14 | 240.14
|  |  | U8041010 | QS Normal , 1 ltr |  | 1 | 240.14 | 240.14
|  |  | U8042010 | QS Super , 1 ltr |  | 1 | 254.41 | 254.41
|  |  | U8043010 | QS Boiler , 1 ltr |  | 1 | 254.41 | 254.41
|  |  | U8044010 | QR Cleaning fluid , 1 ltr |  | 1 | 190.38 | 190.38
|  |  | U8045010 | QK Corrosion , 1 ltr |  | 1 | 286.44 | 286.44
- | Küttesüsteemidele, kateldele jne.
Note on Q8: Paiguta siia kokkulepitud allahindlus% ja saad ostuhinna ilma käibemaksuta.