## Leht1
AS HALS TRADING |  | AS HALS TRADING - T |  |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8 / Tuuliku Tee 7 |  | Tähe 129 C | Sepa 19 | 2019-12-01
12915 Tallinn |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  | Tel. 301 630
e-mail: hals@hals.ee |  | halstartu@hals.ee |  |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee |  |  |  |  | 0%
BARBERI PUMBAGRUPID
Pumbagrupid KV6
| Kood |  | Nimetus | Mõõt |  |  | Põhihind | Netohind
| B31G02500V |  | Pumbagrupp segamissõlmeta | DN 25 |  |  | 292.72 | 292.72
| B32G02500V |  | Pumbagrupp segamissõlmega termostaatventiiliga 30-60`c | DN 25 |  |  | 411.8 | 411.8
| B32G02500VE |  | Pumbagrupp segamissõlmega termostaatventiiliga 25-50`c | DN 25 |  |  | 411.8 | 411.8
| B37G02500V |  | Pumbagrupp segamissõlmega 3-tee ventiiliga | DN 25 |  |  | 375.44 | 375.44
Min ja max töötemp: 5-90⁰C Max töörõhk: 10bar Pump: Grundfos UPM3 Lubatud vedelikud: vesi, vee ja glükooli segu (30%)
Mootorajamid 3-tee ventiiliga pumbagrupile
| B3M030101DAB |  | Mootorajam | 230V |  |  | 64.28 | 64.28
| B3M040103MAB |  | Mootorajam | 24V 0-10V juhtimine |  |  | 113.4 | 113.4
Jaotuskollektorid
| B3V34040003 |  | Jaotuskollektor 3 ringi | DN 25 |  |  | 197.12 | 197.12
| B3V040002 |  | Jaotuskollektor integreeritud hüdraulilise eraldiga 2 ringi | DN 25 |  |  | Küsi hinda!
| B3V040003 |  | Jaotuskollektor integreeritud hüdraulilise eraldiga 3 ringi | DN 25 |  |  | Küsi hinda!
Hüdraulilised eraldid
| B21M0400001 |  | Hüdrauliline eraldi hor/vert paigaldus | 1 1/2'' |  |  | 112.52 | 112.52
| B22M04000001 |  | Hüdrauliline eraldi vert.paigaldus | 1 1/2'' |  |  | 134.12 | 134.12
Lisatarvikud
| B42D025Z001 |  | Pumbagrupi seinakandur |  |  |  | 8.84 | 8.84
| B41025000I2 |  | Pumbaliitmik sulgeseadmega paar | DN 25 1 1/2" x 1" |  |  | 18.81 | 18.81
| B44D025000 |  | Pumbagrupi liitmiku paar | DN 25 1 1/2" x 1" |  |  | 11.04 | 11.04
Põrandaküttekollektorid
| B308M025N02 |  | R/v kollektor VHR-ga 2 ringi | DN 25 |  |  | 73.4 | 73.4
| B308M025N03 |  | R/v kollektor VHR-ga 3 ringi | DN 25 |  |  | 90.6 | 90.6
| B308M025N04 |  | R/v kollektor VHR-ga 4 ringi | DN 25 |  |  | 107.6 | 107.6
| B308M025N05 |  | R/v kollektor VHR-ga 5 ringi | DN 25 |  |  | 130 | 130
Max. temp 70`c PN6 | B308M025N06 |  | R/v kollektor VHR-ga 6 ringi | DN 25 |  |  | 154 | 154
VHR 0-5 l/min | B308M025N07 |  | R/v kollektor VHR-ga 7 ringi | DN 25 |  |  | 177.1 | 177.1
Ajam M30x1,5mm | B308M025N08 |  | R/v kollektor VHR-ga 8 ringi | DN 25 |  |  | 200.3 | 200.3
Käik 4mm, 100N | B308M025N09 |  | R/v kollektor VHR-ga 9 ringi | DN 25 |  |  | 217.7 | 217.7
| B308M025N10 |  | R/v kollektor VHR-ga 10 ringi | DN 25 |  |  | 237.7 | 237.7
| B308M025N11 |  | R/v kollektor VHR-ga 11 ringi | DN 25 |  |  | 255.8 | 255.8
| B308M025N12 |  | R/v kollektor VHR-ga 12 ringi | DN 25 |  |  | 282.6 | 282.6