## Leht1
AS HALS TRADING |  | AS HALS TRADING - T |  |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8/Tuuliku tee 7 |  | Sepa 19 |  | 2023-06-01
12915 Tallinn |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  | Tel. 301 630
Fax 71 51 401 |  | Fax 367 470
e-mail: hals@hals.ee |  | halstartu@hals.ee |  |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee |  |  |  |  | 0%
KAN-Therm põrandaküte
| Kood |  | Nimetus | Mõõt |  |  | Põhihind | Netohind
Põrandakütte torud
| W-KAN1829198175 |  | PE-RT KAN-therm 200m | 16 x 2,0 |  |  | 0.73 | 0.73
| W-KAN1829198183 |  | PE-RT KAN-therm 600m | 16 x 2,0 |  |  | 0.73 | 0.73
| W-KAN1829198178 |  | PE-RT KAN-therm 200m | 20 x 2,0 |  |  | 0.88 | 0.88
| W-KAN1829198179 |  | PE-RT KAN-therm 300m | 20 x 2,0 |  |  | 0.88 | 0.88
| W-KAN1829198180 |  | PE-RT KAN-therm 600m | 20 x 2,0 |  |  | 0.88 | 0.88
| W-KAN1829198181 |  | PE-RT KAN-therm 220m | 25 x 2,5 |  |  | 3.67 | 3.67
Põrandakütte kollektorid VHR 5 l/min
| W-KAN1316157139 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 2ne | 1" |  |  | 85.82 | 85.82
| W-KAN1316157140 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 3ne | 1" |  |  | 105.25 | 105.25
| W-KAN1316157141 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 4ne | 1" |  |  | 126 | 126
| W-KAN1316157142 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 5ne | 1" |  |  | 147.33 | 147.33
| W-KAN1316157143 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 6ne | 1" |  |  | 175.14 | 175.14
| W-KAN1316157144 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 7ne | 1" |  |  | 199.78 | 199.78
| W-KAN1316157145 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 8ne | 1" |  |  | 227.17 | 227.17
| W-KAN1316157146 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 9ne | 1" |  |  | 242.57 | 242.57
| W-KAN1316157147 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 10ne | 1" |  |  | 266.24 | 266.24
| W-KAN1316157148 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 11ne | 1" |  |  | 306.39 | 306.39
| W-KAN1316157149 |  | PK R/V kollektor VH mõõtjaga 12ne | 1" |  |  | 313.41 | 313.41
| W-KAN1300183006 |  | Kuulventiilide komplekt SET-P G1" x G1" | 1" |  |  | 34.87 | 34.87
| W-KAN1300183007 |  | Kuulventiilide NURK komplekt SET-P G1" x G1" | 1" |  |  | 55.7 | 55.7
Tarbevee ja kütte kollektor sulgkraanidega
| W-KAN1316161000 |  | R/V kollektor 2ne suluga | 1" |  |  | 53.22 | 53.22
| W-KAN1316161001 |  | R/V kollektor 3ne suluga | 1" |  |  | 78.21 | 78.21
| W-KAN1316161002 |  | R/V kollektor 4ne suluga | 1" |  |  | 100.12 | 100.12
| W-KAN1316161003 |  | R/V kollektor 5ne suluga | 1" |  |  | 122.17 | 122.17
| W-KAN1316161004 |  | R/V kollektor 6ne suluga | 1" |  |  | 144.67 | 144.67
| W-KAN1316161005 |  | R/V kollektor 7ne suluga | 1" |  |  | 167.13 | 167.13
| W-KAN1316161006 |  | R/V kollektor 8ne suluga | 1" |  |  | 189.86 | 189.86
| W-KAN1316161007 |  | R/V kollektor 9ne suluga | 1" |  |  | 213.49 | 213.49
| W-KAN1316161008 |  | R/V kollektor 10ne suluga | 1" |  |  | 238.48 | 238.48
| W-KAN1316161009 |  | R/V kollektor 11ne suluga | 1" |  |  | 264.75 | 144.67
| W-KAN1316157088 |  | R/V kollektor 2ne pumbagrupiga | 1" |  |  | 572.31 | 572.31
| W-KAN1316157089 |  | R/V kollektor 3ne pumbagrupiga | 1" |  |  | 616.04 | 616.04
| W-KAN1316157090 |  | R/V kollektor 4ne pumbagrupiga | 1" |  |  | 656.66 | 656.66
| W-KAN1316157095 |  | R/V kollektor 9ne pumbagrupiga | 1" |  |  | 861.15 | 861.15
Kollektorkapid seina peale paigaldatavad
| W-KAN1445180008 |  | Kollektorikapp,SWN 4 | 630 x 350 x 110 |  |  | 66.51 | 66.51
| W-KAN1445180009 |  | Kollektorikapp,SWN 6 | 630 x 450 x 110 |  |  | 74.18 | 74.18
| W-KAN1445180010 |  | Kollektorikapp,SWN 8 | 630 x 550 x 110 |  |  | 80.06 | 80.06
| W-KAN1445180006 |  | Kollektorikapp,SWN 10 | 630 x 650 x 110 |  |  | 94.2 | 94.2
| W-KAN1446180000 |  | Kollektorikapp, SWN-OP 10/3, 6ringi | 710 x 580 x 140 |  |  | 94.78 | 94.78
| W-KAN1446180001 |  | Kollektorikapp, SWN-OP 11/7 , 10ringi | 710 x 780 x 140 |  |  | 114.16 | 114.16
| W-KAN1446180002 |  | Kollektorikapp, SWN-OP 15/10, 13ringi | 710 x 930 x 140 |  |  | 128.85 | 128.85
| W-KAN1445180002 |  | Kollektorikapp, SWNE 4ringi | 585 x 350 x 110 |  |  | 56.83 | 56.83
| W-KAN1445180003 |  | Kollektorikapp, SWNE 6ringi | 585 x 450 x 110 |  |  | 63.4 | 63.4
| W-KAN1445180004 |  | Kollektorikapp, SWNE 8ringi | 585 x 550 x 110 |  |  | 68.42 | 68.42
| W-KAN1445180000 |  | Kollektorikapp, SWNE 10ringi | 585 x 650 x 110 |  |  | 81.97 | 81.97
| W-KAN1445180001 |  | Kollektorikapp, SWNE 13ringi | 585 x 800 x 110 |  |  | 88.44 | 88.44
Kollektorikapid seina sisse paigaldatavad
| W-KAN1445117000 |  | Kollektorikapp,SWPS 4 | 680-780 x 350 x 110-165 |  |  | 72.2 | 72.2
| W-KAN1445117001 |  | Kollektorikapp,SWPS 6 | 680-780 x 450 x 110-165 |  |  | 78.16 | 78.16
| W-KAN1445117002 |  | Kollektorikapp,SWPS 10/3 | 680-780 x 580 x 110-165 |  |  | 86.97 | 86.97
| W-KAN1445117003 |  | Kollektorikapp,SWPS 13/7 | 680-780 x 780 x 110-165 |  |  | 98.6 | 98.6
| W-KAN1445117004 |  | Kollektorikapp,SWPS 15/10 | 680-780 x 930 x 110-165 |  |  | 102.65 | 102.65
| W-KAN1446117003 |  | Kollektorikapp, SWP-OP 10/3, 6ringi | 750-850 x 580 x 110-165 |  |  | 101.22 | 101.22
| W-KAN1446117004 |  | Kollektorikapp, SWP-OP 11/7, 10ringi | 750-850 x 780 x 110-165 |  |  | 117.83 | 117.83
| W-KAN1446117005 |  | Kollektorikapp, SWP-OP 15/10, 13ringi | 750-850 x 930 x 110-165 |  |  | 122.85 | 122.85
| W-KAN1445117024 |  | Kollektorikapp, 4ringi | 560-660x350x110-165 |  |  | 62.68 | 62.68
| W-KAN1445117013 |  | Kollektorikapp, 6ringi | 560-660x450x110-165 |  |  | 66.99 | 66.99
| W-KAN1445117014 |  | Kollektorikapp, 10ringi | 560-660x580x110-165 |  |  | 86.04 | 86.04
| W-KAN1414183018 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=450mm | 750-850x450x110-160 |  |  | 88.04 | 88.04
| W-KAN1414183019 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=550mm | 750-850x550x110-160 |  |  | 95.72 | 95.72
| W-KAN1414183020 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=700mm | 750-850x700x110-160 |  |  | 109.14 | 109.14
| W-KAN1414183021 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=850mm | 750-850x850x110-160 |  |  | 117.33 | 117.33
| W-KAN1414183022 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=1000mm | 750-850x1000x110-160 |  |  | 122.56 | 122.56
| W-KAN1414183023 |  | Kollektorikapp, SLIM+ L=1200mm | 750-850x1200x110-160 |  |  | 139.72 | 139.72
Kollektorikapp seina sisse paigaldatav, mida saab katta keraamilise plaadiga
| W-KAN1446117002 |  | Kollektorikapp, SWPG-OP 10/3, 6ringi | 570 x 580 x 110-165 |  |  | 75.42 | 75.42
| W-KAN1446117001 |  | Kollektorikapp, SWPG-OP 13/7, 10ringi | 570 x 780 x 110-165 |  |  | 94.93 | 94.93
| W-KAN1446117004 |  | Kollektorikapp, SWPG-OP 15/10, 13ringi | 570 x 930 x 110-165 |  |  | 117.83 | 117.83
Basic + juhtmega automaatika elemendid
| W-KAN1802212016 |  | Kontroller 6kanalit | 24V |  |  | 126.15 | 126.15
| W-KAN1802212015 |  | Kontroller 6kanalit | 230V |  |  | 126.15 | 126.15
| W-KAN1802212014 |  | Kontroller 10kanalit | 24V |  |  | 135.74 | 135.74
| W-KAN1802212013 |  | Kontroller 10kanalit | 230V |  |  | 135.74 | 135.74
| W-KAN1802265040 |  | Toite adapter | 220V-23V |  |  | 56.83 | 56.83
| W-KAN1802265021 |  | Termostaat LCD | 24V |  |  | 52.93 | 52.93
| W-KAN1802265020 |  | Termostaat LCD | 230V |  |  | 52.93 | 52.93
| W-KAN1802012005 |  | Termostaat LCD põrandaanduri võimalusega | 24V |  |  | 101.82 | 101.82
| W-KAN1802012004 |  | Termostaat LCD põrandaanduri võimalusega | 230V |  |  | 101.82 | 101.82
| W-KAN1802265025 |  | Elektrooniline termostaat | 24V |  |  | 26.42 | 26.42
| W-KAN1802265024 |  | Elektrooniline termostaat | 230V |  |  | 26.42 | 26.42
| W-KAN1802012006 |  | Põrandaandur 3m | 24V/230V |  |  | 27.28 | 27.28
| W-KAN1802003006 |  | Ajam normaalselt suletud NC | 24V |  |  | 33.37 | 33.37
| W-KAN1802003004 |  | Ajam normaalselt suletud NC | 230V |  |  | 33.37 | 33.37
| W-KAN1802003001 |  | Adapter ajamile | M30x1,5 sisekeere |  |  | 1.65 | 1.65
Smart automaatika elemendid
| W-KAN1802265011 |  | Kontroller 4term./6ajamit | 24V |  |  | 443.61 | 443.61
| W-KAN1802265012 |  | Kontroller 8term./12ajamit | 24V |  |  | 510.91 | 510.91
| W-KAN1802265010 |  | Kontroller 12term./18ajamit | 24V |  |  | 579.74 | 579.74
| W-KAN1802265019 |  | Termostaat LCD | 24V |  |  | 104.63 | 104.63
| W-KAN1802265039 |  | Termostaat LCD põrandaanduri võimalusega | 24V |  |  | 130.33 | 130.33
| W-KAN1802012006 |  | Põrandaandur 3m | 24V/230V |  |  | 27.28 | 27.28
| W-KAN1802003006 |  | Ajam normaalselt suletud NC | 24V |  |  | 33.37 | 33.37
| W-KAN1802003004 |  | Ajam normaalselt suletud NC | 230V |  |  | 33.37 | 33.37
| W-KAN1802003001 |  | Adapter ajamile | M30x1,5 sisekeere |  |  | 1.65 | 1.65
Lisatarvikud põrandakütte paigaldamiseks
| W-KAN1700107000 |  | Plastikust paindetugi | 14-18mm |  |  | 1.39 | 1.39
| W-KAN1700218000 |  | Plastikust paindetugi | 20mm |  |  | 1.25 | 1.25
| W-KAN1700112010 |  | Plastkinnitus ühene 12-20/12-26 | L-48mm |  |  | 0.13 | 0.13
| W-KAN1700112000 |  | Plastkinnitus kahene 12-20/12-26 | L-48mm |  |  | 0.15 | 0.15
| W-KAN1700112012 |  | Plastkinnitus ühene 12-20/12-26 | L-77mm |  |  | 0.15 | 0.15
| W-KAN1700112003 |  | Plastkinnitus kahene 12-20/12-26 | L-77mm |  |  | 0.15 | 0.15
| W-KAN1818211034 |  | TACKER plaat EPS100 fooliumkilega 20mm | 1x5m |  |  | 29.68 | 29.68
| W-KAN1818211027 |  | TACKER plaat EPS100 fooliumkilega 30mm | 1x5m |  |  | 34.98 | 34.98
| W-KAN1800919000 |  | Kinnitusklambrid TACKER plaadile | 14-18mm 42mm |  |  | 4.62 | 4.62
| WKK902010 |  | Pressliitmik toru jätkamiseks | 16mm |  |  | 2.44 | 2.44
| WKK902020 |  | Pressliitmik toru jätkamiseks | 20mm |  |  | 2.93 | 2.93
| W-KAN1928270001 |  | Kerilaud torurullidele |  |  |  | 210.28 | 210.28
Note on O9: Lp! Püsiklient Paiguta siia oma kokkulepitud allahindlus % ja saad sulle kehtiva netohinna