## Leht1
AS HALS TRADING |  |  | AS HALS TRADING - T |  | PÕHIHINNAD
Kivikülvi 8 |  |  | Sepa 19 |  | 2019
12915 Tallinn |  |  | 50113 Tartu |  | ilma käibemaksuta
Tel. 71 51 400 |  |  | Tel. 301 630
e-mail: hals@hals.ee |  |  | halstartu@hals.ee |  |  | Allahindlus:
www.hals.ee | [5 empty] | 0%
Soonotstega terastorud
Galvaniseeritud toru EN 10305-3 E235+CR1S4 Z450
| Kood | DN | mõõt, mm | pikkus | Põhihind | Netohind
| TCC0337180 | DN25 - 1" | 33,7 x 1,6 mm | 6 m | 3.76 | 3.76
| TCC0424180 | DN32 - 1 1/4" | 42,4 x 1,6 mm | 6 m | 4.25 | 4.25
| TCC0483180 | DN40 - 1 1/2" | 48,3 x 1,6 mm | 6 m | 4.86 | 4.86
| TCC0603180 | DN50 - 2" | 60,3 x 1,6 mm | 6 m | 6.12 | 6.12
| TCC0761880 | DN65 - 2 1/2" | 76,1 x 1,8 mm | 6 m | 9.13 | 9.13
| TCC889200 | DN80 - 3" | 88,9 x 1,8 mm | 6 m | 11.37 | 11.37
| TCC1143234 | DN100 -4" | 114,3 x 2,34 mm | 6 m | 17.42 | 17.42
| TCC1397266 | DN125 -5" | 139,7 x 2,66 mm | 6 m | 27.36 | 27.36
| TCC1683298 | DN150 -6" | 168,3 x 2,98 mm | 6 m | 31.9 | 31.9
| TCC2191360 | DN200 -8" | 219,1 x 3,60 mm | 6 m | 57.93 | 57.93
Sprinklersüsteemidele (FM heakskiit märgsüsteemidele)
Jahutus- ja küttesüsteemidele
Töörõhk; sprinklersüsteemides 12 bar, HVAC 21 bar
Note on G6: Paiguta siia kokkulepitud allahindlus% ja saad ostuhinna ilma käibemaksuta.