## MX
AS HALS TRADING | AS HALS TRADING-T |  | Põhihinnad 14.07.2025
Kivikülvi 8 / Tuuliku Tee 7 | Sepa 19
12919 TALLINN | 50113 TARTU
Tel. 71 51 400 | Tel. 7 301 630
hals@hals.ee | halstartu@hals.ee
www.hals.ee | [5 empty] | Allahindlus:
0%
MELTEX isoleeritud vee- ja küttetorud
MX-Radiflex Single eelisoleeritud küttetoru PEX-A PN6 max. 90°C
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146715 | 25x2,3/110 mm | 200 m | 350 mm | 22.9 | 22.9
| PES146720 | 32x2,9/110 mm | 200 m | 400 mm | 24.5 | 24.5
| PES146725 | 40x3,7/110 mm | 200 m | 400 mm | 32.25 | 32.25
| PES146730 | 50x4,6/160 mm | 100 m | 500 mm | 42.2 | 42.2
| PES146735 | 63x5,8/160 mm | 100 m | 600 mm | 56.7 | 56.7
| PES146740 | 75x6,8/200 mm | 100 m | 1200 mm | 69 | 69
| PES146745 | 90x8,2/200 mm | 100 m | 1200 mm | 76.6 | 76.6
| PES146750 | 110x10,0/200 mm | 100 m | 1200 mm | 90 | 90
MX-Radiflex Twin eelisoleeritud küttetoru PEX-A PN6 max. 90°C
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146755 | 2x25x2,3/160 mm | 100 m | 500 mm | 38.5 | 38.5
| PES146760 | 2x32x2,9/160 mm | 100 m | 600 mm | 45.5 | 45.5
| PES146765 | 2x40x3,7/160 mm | 100 m | 800 mm | 55.1 | 55.1
| PES146770 | 2x50x4,6/200 mm | 100 m | 1000 mm | 78.1 | 78.1
| PES146775 | 2x63x5,8/200 mm | 100 m | 1200 mm | 96.6 | 96.6
MX-Saniflex Single eelisoleeritud veetoru PEX-A PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146780 | 22x3,0/110 mm | 200 m | 350 mm | 23.4 | 23.4
| PES146785 | 28x4,0/110 mm | 200 m | 350 mm | 24.5 | 24.5
| PES146790 | 32x4,/110 mm | 200 m | 400 mm | 25.6 | 25.6
| PES146795 | 40x5,5/110 mm | 200 m | 400 mm | 36.8 | 36.8
| PES146800 | 50x6,9/160 mm | 100 m | 500 mm | 45.6 | 45.6
| PES146805 | 63x8,7/160 mm | 100 m | 700 mm | 62.5 | 62.5
| PES146810 | 75x10,3/160 mm | 100 m | 900 mm | 93 | 93
|  | 90x12,3/200 mm | 100 m | 1400 mm | küsi pakkumist
MX-Saniflex Twin eelisoleeritud veetoru PEX-A PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146815 | 2x22x3,0/160 mm | 100 m | 500 mm | 33.2 | 33.2
| PES146820 | 28x4,0+22x3,0/160 mm | 100 m | 600 mm | 36.7 | 36.7
| PES146825 | 2x28x4,0/160 mm | 100 m | 600 mm | 38.9 | 38.9
| PES146830 | 32x4,4+22x3,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 45.6 | 45.6
| PES146835 | 32x4,4+28x4,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 47.8 | 47.8
| PES146840 | 2x32x4,4/160 mm | 100 m | 800 mm | 47.8 | 47.8
| PES146845 | 40x5,5+22x3,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 49.9 | 49.9
| PES146850 | 40x5,5+28x4,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 52.3 | 52.3
| PES146855 | 40x5,5+32x4,4/160 mm | 100 m | 900 mm | 56.7 | 56.7
| PES146860 | 2x40x5,5/160 mm | 100 m | 900 mm | 59 | 59
| PES146870 | 50x6,9+28x4,0/160 mm | 100 m | 900 mm | 65.5 | 65.5
| PES146875 | 50x6,9+32x4,4/160 mm | 100 m | 900 mm | 70 | 70
| PES146880 | 50x6,9+40x5,5/200 mm | 100 m | 1200 mm | 80 | 80
| PES146885 | 2x50x6,9/200mm | 100 m | 1200 mm | 84 | 84
MX-4 Flex eelisoleeritud vee- ja küttetoru PEX-A PN6/PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
Radi küttetoru + Sani veetoru
| PES146890 | 2x25x2,3/28x4,0+22x3,0/160 | 100 m | 500 mm | 57 | 57
| PES146895 | 2x32x2,9/28x4,0+22x3,0/160 | 100 m | 600 mm | 62 | 62
| PES146900 | 2x32x2,9/32x4,4+22x3,0/160 | 100 m | 800 mm | 68 | 68
MX-Arcticflex eelisoleeritud veetoru PE PN10
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146600 | 25 x 2,3 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 450 mm | 24.5 | 24.5
| PES146605 | 32 x 3,0 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 500 mm | 25.8 | 25.8
| PES146610 | 40 x 3,7 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 550 mm | 30.3 | 30.3
| PES146615 | 25 x 2,3 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 450 mm | 27.7 | 27.7
| PES146620 | 32 x 3,0 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 576 mm | 28.8 | 28.8
| PES146625 | 40 x 3,7 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 720 mm | 34.2 | 34.2
| PES146630 | 50 x 4,6 / 160 mm küttekaabliga | 100 m | 900 mm | 37.6 | 37.6
| PES146635 | 63 x 5,8 / 160 mm küttekaabliga | 100 m | 1134 mm | 42.5 | 42.5
| PES146640 | 75 x 5,6 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1350 mm | 49.6 | 49.6
| PES146645 | 90 x 6,7 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1620 mm | 68.5 | 68.5
| PES146650 | 110 x 8,1 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1980 mm | 75 | 75
| PES146675 | 25 x 2,3 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 450 mm | 21 | 21
| PES146680 | 32 x 3,0 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 500 mm | 22 | 22
| PES146685 | 40 x 3,7 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 550 mm | 27.7 | 27.7
| PES146690 | 50 x 4,6 / 160 mm (ilma kaablita) | 100 m | 900 mm | 31 | 31
| PES146695 | 63 x 5,8 / 160 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1134 mm | 35.3 | 35.3
| PES146700 | 75 x 5,6 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1350 mm | 43.4 | 43.4
| PES146705 | 90 x 6,7 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1620 mm | 58.5 | 58.5
| PES146710 | 110 x 8,1 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1980 mm | 66 | 66
MX-maakütte siirdetoru PE PN10
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146655 | 40x2,4/75 mm | 200 m | 450 mm | 9.6 | 9.6
| PES146660 | 50x3,7/110 mm | 200 m | 500 mm | 17.2 | 17.2
| PES146665 | 63x3,8/110 mm | 200 m | 600 mm | 19 | 19
| PES146666 | 75x4,5/160 mm * | 100 m | 900 mm | 29 | 29
*tellimustoode, min 100 m
| PES146670 | 90x5,4/160 mm | 100 m | 1200 mm | 32.7 | 32.7
| PES146672 | 110 x 8,1 / 200 mm | 100 m | 1980 mm | 49.5 | 49.5
Tarvikud
| kood | nimetus |  |  | hind | netohind
| PES147715 | MX-Arctiflex EHI-JLP külmkaabli jätk ja lõpp |  |  | 31.9 | 31.9
| PES147805 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 22-40/110 |  |  | 87.8 | 87.8
| PES147810 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 50-75/160 |  |  | 95 | 95
| PES147815 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 90-110/200 |  |  | 105 | 105
| PES147870 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 200/175/140 |  |  | 606 | 606
| PES148900 | Isoleeritud toru ots Single 22-40/110 |  |  | 38.8 | 38.8
| PES148905 | Isoleeritud toru ots Single 25-40/75 |  |  | 29.7 | 29.7
| PES148910 | Isoleeritud toru ots Single 50-75 / 160 |  |  | 46.5 | 46.5
| PES148915 | Isoleeritud toru ots Single 75-110 / 200 |  |  | 59 | 59
| PES148920 | Isoleeritud toru ots Single 90-110 / 200 |  |  | 61.5 | 61.5
| PES148925 | Isoleeritud toru otsTwin 22-50/160 |  |  | 56 | 56
| PES148930 | Isoleeritud toru ots Twin 40-63/200 |  |  | 70 | 70
| PES148935 | Isoleeritud toru ots 4 22-40 / 160 |  |  | 79 | 79
| PES147725 | MX-Radiflex liitmik 25 R25 vk PN6 |  |  | 39.3 | 39.3
| PES147730 | MX-Radiflex liitmik 32 R25 vk PN6 |  |  | 45.5 | 45.5
| PES147735 | MX-Radiflex liitmik 40 R32 vk PN6 |  |  | 51.5 | 51.5
| PES147740 | MX-Radiflex liitimik 50 R32 vk PN6 |  |  | 61.4 | 61.4
| PES147745 | MX-Radiflex liitmik 63 R50 vk PN6 |  |  | 79.8 | 79.8
| PES147750 | MX-Radiflex liitmik 75 R50 vk PN6 |  |  | 135.2 | 135.2
| PES147755 | MX-Radiflex liitmik 90 R80 vk PN6 |  |  | 171 | 171
| PES147760 | MX-Radiflex liitmik 110 R80 vk PN6 |  |  | 250.6 | 250.6
| PES147765 | MX-Saniflex liitmik 22 R20 vk PN10 |  |  | 27.1 | 27.1
| PES147770 | MX-Saniflex liitmik 22 R25 vk PN10 |  |  | 30.8 | 30.8
| PES147775 | MX-Saniflex liitmik 28 R25 vk PN10 |  |  | 39.5 | 39.5
| PES147780 | MX-Saniflex liitmik 32 R25 vk PN10 |  |  | 45.5 | 45.5
| PES147985 | MX-Saniflex liitmik 32 R32 vk PN10 |  |  | 33.4 | 33.4
| PES147785 | MX-Saniflex liitmik 40 R32 vk PN10 |  |  | 60.3 | 60.3
| PES147790 | MX-Saniflex liitmik 50 R32 vk PN10 |  |  | 61.5 | 61.5
| PES147795 | MX-Saniflex liitmik 63 R50 vk PN10 |  |  | 79.9 | 79.9
| PES147800 | MX-Saniflex liitmik 75 R50 vk PN10 |  |  | 148 | 148