## MX
AS HALS TRADING | AS HALS TRADING-T |  | Põhihinnad 01.04.2026
Kivikülvi 8 / Tuuliku Tee 7 | Sepa 19
12919 TALLINN | 50113 TARTU
Tel. 71 51 400 | Tel. 7 301 630
hals@hals.ee | halstartu@hals.ee
www.hals.ee | [5 empty] | Allahindlus:
0%
MELTEX isoleeritud vee- ja küttetorud
MX-Radiflex Single eelisoleeritud küttetoru PEX-A PN6 max. 90°C
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146715 | 25x2,3/110 mm | 200 m | 350 mm | 26.35 | 26.35
| PES146720 | 32x2,9/110 mm | 200 m | 400 mm | 28.2 | 28.2
| PES146725 | 40x3,7/110 mm | 200 m | 400 mm | 37.1 | 37.1
| PES146730 | 50x4,6/160 mm | 100 m | 500 mm | 48.6 | 48.6
| PES146735 | 63x5,8/160 mm | 100 m | 600 mm | 65.2 | 65.2
| PES146740 | 75x6,8/200 mm | 100 m | 1200 mm | 79.4 | 79.4
| PES146745 | 90x8,2/200 mm | 100 m | 1200 mm | 88.1 | 88.1
| PES146750 | 110x10,0/200 mm | 100 m | 1200 mm | 103.5 | 103.5
MX-Radiflex Twin eelisoleeritud küttetoru PEX-A PN6 max. 90°C
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146755 | 2x25x2,3/160 mm | 100 m | 500 mm | 44.3 | 44.3
| PES146760 | 2x32x2,9/160 mm | 100 m | 600 mm | 52.4 | 52.4
| PES146765 | 2x40x3,7/160 mm | 100 m | 800 mm | 63.4 | 63.4
| PES146770 | 2x50x4,6/200 mm | 100 m | 1000 mm | 89.8 | 89.8
| PES146775 | 2x63x5,8/200 mm | 100 m | 1200 mm | 111.1 | 111.1
MX-Saniflex Single eelisoleeritud veetoru PEX-A PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146780 | 22x3,0/110 mm | 200 m | 350 mm | 26.9 | 26.9
| PES146785 | 28x4,0/110 mm | 200 m | 350 mm | 28.2 | 28.2
| PES146790 | 32x4,/110 mm | 200 m | 400 mm | 29.45 | 29.45
| PES146795 | 40x5,5/110 mm | 200 m | 400 mm | 42.3 | 42.3
| PES146800 | 50x6,9/160 mm | 100 m | 500 mm | 52.5 | 52.5
| PES146805 | 63x8,7/160 mm | 100 m | 700 mm | 71.9 | 71.9
| PES146810 | 75x10,3/160 mm | 100 m | 900 mm | 107 | 107
|  | 90x12,3/200 mm | 100 m | 1400 mm | küsi pakkumist
MX-Saniflex Twin eelisoleeritud veetoru PEX-A PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146815 | 2x22x3,0/160 mm | 100 m | 500 mm | 38.2 | 38.2
| PES146820 | 28x4,0+22x3,0/160 mm | 100 m | 600 mm | 42.2 | 42.2
| PES146825 | 2x28x4,0/160 mm | 100 m | 600 mm | 44.8 | 44.8
| PES146830 | 32x4,4+22x3,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 52.5 | 52.5
| PES146835 | 32x4,4+28x4,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 55 | 55
| PES146840 | 2x32x4,4/160 mm | 100 m | 800 mm | 55 | 55
| PES146845 | 40x5,5+22x3,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 57.4 | 57.4
| PES146850 | 40x5,5+28x4,0/160 mm | 100 m | 800 mm | 60.2 | 60.2
| PES146855 | 40x5,5+32x4,4/160 mm | 100 m | 900 mm | 65.3 | 65.3
| PES146860 | 2x40x5,5/160 mm | 100 m | 900 mm | 67.9 | 67.9
| PES146870 | 50x6,9+28x4,0/160 mm | 100 m | 900 mm | 75.4 | 75.4
| PES146875 | 50x6,9+32x4,4/160 mm | 100 m | 900 mm | 80.5 | 80.5
| PES146880 | 50x6,9+40x5,5/200 mm | 100 m | 1200 mm | 92 | 92
| PES146885 | 2x50x6,9/200mm | 100 m | 1200 mm | 96.6 | 96.6
MX-4 Flex eelisoleeritud vee- ja küttetoru PEX-A PN6/PN10 max. 75°C (lühiaja.+90°C)
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
Radi küttetoru + Sani veetoru
| PES146890 | 2x25x2,3/28x4,0+22x3,0/160 | 100 m | 500 mm | 65.6 | 65.6
| PES146895 | 2x32x2,9/28x4,0+22x3,0/160 | 100 m | 600 mm | 71.3 | 71.3
| PES146900 | 2x32x2,9/32x4,4+22x3,0/160 | 100 m | 800 mm | 78.2 | 78.2
MX-Arcticflex eelisoleeritud veetoru PE PN10
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146600 | 25 x 2,3 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 450 mm | 28.2 | 28.2
| PES146605 | 32 x 3,0 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 500 mm | 29.7 | 29.7
| PES146610 | 40 x 3,7 / 75 mm küttekaabliga | 200 m | 550 mm | 34.9 | 34.9
| PES146615 | 25 x 2,3 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 450 mm | 41.9 | 41.9
| PES146620 | 32 x 3,0 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 576 mm | 33.2 | 33.2
| PES146625 | 40 x 3,7 / 110 mm küttekaabliga | 200 m | 720 mm | 39.4 | 39.4
| PES146630 | 50 x 4,6 / 160 mm küttekaabliga | 100 m | 900 mm | 43.3 | 43.3
| PES146635 | 63 x 5,8 / 160 mm küttekaabliga | 100 m | 1134 mm | 48.9 | 48.9
| PES146640 | 75 x 5,6 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1350 mm | 57.1 | 57.1
| PES146645 | 90 x 6,7 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1620 mm | 78.8 | 78.8
| PES146650 | 110 x 8,1 / 200 mm küttekaabliga | 100 m | 1980 mm | 86.3 | 86.3
| PES146675 | 25 x 2,3 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 450 mm | 24.2 | 24.2
| PES146680 | 32 x 3,0 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 500 mm | 25.3 | 25.3
| PES146685 | 40 x 3,7 / 110 mm (ilma kaablita) | 200 m | 550 mm | 31.9 | 31.9
| PES146690 | 50 x 4,6 / 160 mm (ilma kaablita) | 100 m | 900 mm | 35.7 | 35.7
| PES146695 | 63 x 5,8 / 160 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1134 mm | 40.6 | 40.6
| PES146700 | 75 x 5,6 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1350 mm | 49.9 | 49.9
| PES146705 | 90 x 6,7 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1620 mm | 67.3 | 67.3
| PES146710 | 110 x 8,1 / 200 mm (ilma kaablita) | 100 m | 1980 mm | 75.9 | 75.9
MX-maakütte siirdetoru PE PN10
PE-kaitsetoru, PEX-ristsillatud suletud rakkudega isolatsioon
| kood | mõõt du x s x D (mm) | kera pikkus | painderaadius | hind | netohind
| PES146655 | 40x2,4/75 mm | 200 m | 450 mm | 10.9 | 10.9
| PES146660 | 50x3,7/110 mm | 200 m | 500 mm | 19.8 | 19.8
| PES146665 | 63x3,8/110 mm | 200 m | 600 mm | 21.9 | 21.9
| PES146666 | 75x4,5/160 mm * | 100 m | 900 mm | 33.4 | 33.4
*tellimustoode, min 100 m
| PES146670 | 90x5,4/160 mm | 100 m | 1200 mm | 37.6 | 37.6
| PES146672 | 110 x 8,1 / 200 mm | 100 m | 1980 mm | 57 | 57
Tarvikud
| kood | nimetus |  |  | hind | netohind
| PES147715 | MX-Arctiflex EHI-JLP külmkaabli jätk ja lõpp |  |  | 36.7 | 36.7
| PES147805 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 22-40/110 |  |  | 101 | 101
| PES147810 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 50-75/160 |  |  | 109 | 109
| PES147815 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 90-110/200 |  |  | 120.8 | 120.8
| PES147870 | Isoleeritud toru jätkukomplekt 200/175/140 |  |  | 696 | 696
| PES148900 | Isoleeritud toru ots Single 22-40/110 |  |  | 44.7 | 44.7
| PES148905 | Isoleeritud toru ots Single 25-40/75 |  |  | 34.2 | 34.2
| PES148910 | Isoleeritud toru ots Single 50-75 / 160 |  |  | 53.5 | 53.5
| PES148915 | Isoleeritud toru ots Single 75-110 / 200 |  |  | 67.9 | 67.9
| PES148920 | Isoleeritud toru ots Single 90-110 / 200 |  |  | 70.8 | 70.8
| PES148925 | Isoleeritud toru otsTwin 22-50/160 |  |  | 64.4 | 64.4
| PES148930 | Isoleeritud toru ots Twin 40-63/200 |  |  | 80.5 | 80.5
| PES148935 | Isoleeritud toru ots 4 22-40 / 160 |  |  | 90.9 | 90.9
| PES147725 | MX-Radiflex liitmik 25 R25 vk PN6 |  |  | 45.2 | 45.2
| PES147730 | MX-Radiflex liitmik 32 R25 vk PN6 |  |  | 52.4 | 52.4
| PES147735 | MX-Radiflex liitmik 40 R32 vk PN6 |  |  | 59.3 | 59.3
| PES147740 | MX-Radiflex liitimik 50 R32 vk PN6 |  |  | 70.6 | 70.6
| PES147745 | MX-Radiflex liitmik 63 R50 vk PN6 |  |  | 91.8 | 91.8
| PES147750 | MX-Radiflex liitmik 75 R50 vk PN6 |  |  | 155.5 | 155.5
| PES147755 | MX-Radiflex liitmik 90 R80 vk PN6 |  |  | 196.7 | 196.7
| PES147760 | MX-Radiflex liitmik 110 R80 vk PN6 |  |  | 288.2 | 288.2
| PES147765 | MX-Saniflex liitmik 22 R20 vk PN10 |  |  | 31.2 | 31.2
| PES147770 | MX-Saniflex liitmik 22 R25 vk PN10 |  |  | 35.5 | 35.5
| PES147775 | MX-Saniflex liitmik 28 R25 vk PN10 |  |  | 45.4 | 45.4
| PES147780 | MX-Saniflex liitmik 32 R25 vk PN10 |  |  | 52.4 | 52.4
| PES147985 | MX-Saniflex liitmik 32 R32 vk PN10 |  |  | 38.4 | 38.4
| PES147785 | MX-Saniflex liitmik 40 R32 vk PN10 |  |  | 69.3 | 69.3
| PES147790 | MX-Saniflex liitmik 50 R32 vk PN10 |  |  | 70.7 | 70.7
| PES147795 | MX-Saniflex liitmik 63 R50 vk PN10 |  |  | 91.8 | 91.8
| PES147800 | MX-Saniflex liitmik 75 R50 vk PN10 |  |  | 170.2 | 170.2